Zał. nr 1  do procedury  ewakuacji wychowanków  i  wychowawców  z  budynku bursy

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

ALARMOWANIE

Osoba, która zauważy pożar obowiązana jest niezwłocznie:

1. Zawiadomić:

-  osoby znajdujące się w strefie zagrożenia

-   STRAŻ POŻARNĄ, TEL. 998

albo najbliższą jednostkę ratowniczo-gaśniczą, tel. .................................................................

-  właściciela obiektu, tel.

-  dyrektora     /Witolda Kłubowicza tel.  606 143 960 lub 727 793 461 lub wicedyrektora /AGNIESZKĘ CZARA  tel. 604 177 951 lub 727 798 462

2. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną, należy wyraźnie podać:

a) gdzie się pali: dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro,

b) co się pali: np. szafa w korytarzu, dach trzypiętrowego budynku,

c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi,

d) numer telefonu, z którego następuje zgłoszenie i swoje nazwisko.

UWAGA Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

4. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować:

POGOTOWIE RATUNKOWE	           999

POLICJA	                997

POGOTOWIE GAZOWE	                 992

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE	991

POGOTOWIE WODNO-KAN AL.	994

STRAŻ MIEJSKA	                 986

AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA

1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu.

2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje właściciel, kierownik obiektu, osoby do tego przygotowane lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:

a) w pierwszej kolejności przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi,

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do pomieszczeń objętych pożarem. Nie wolno gasić wodą  instalacji urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (stosować gaśnice śniegowe, proszkowe halonowe),

c) usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały łatwopalne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia i ważne dokumenty,

d) nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ  powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

e) szybkie i prawidłowe użycie ręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia gaszenie pożaru w zarodku.

l.   UWAGI KOŃCOWE

1. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej) „Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa".

2. Na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu Bursy Szkolnej w Ełku